## TROŠKOVNIK
XI. Gimnazija - prostor informatičke učionice
R.br. | Opis stavke | Jed. | Količina | Jed. Cijena (EUR) | Ukupno (EUR)
A | DEMONTAŽE I RUŠENJA
A.1. | Uklanjanje namještaja prostorije predviđenog za informatičku učionicu. Sastoji se od drvenih klupa, zidnih polica i ostalog sitnog namještaja preostalog u prostoriji. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Ukupna površina prostora je cca. 40,0m2. Obračun po kompletu. | kompl | 1 |  | 0
A.2. | Uklanjanje standardnih umivaonika iz prostora prenamjene. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
A.3. | Uklanjanje postojećih stropnih lampi. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
A.4. | Uklanjanje tuš kada iz prostorija premanjene. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
A.5. | Uklanjanje električnih bojlera iz prostorija. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
A.6. | Skidanje klasičnog parketa s postojećih podova, uključivo vađenje čavala i drvenih lajsni, te svih slojeva do razine betonske ploče, prikupljanje, ručni utovar u vozilo i odvoz na gradski deponij. Obračun po m2. | m2 | 22.869 |  | 0
A.7. | Skidanje podnih pločica iz prostorije kupaone, kao i štemanje glazure (6cm) do razine betonske ploče. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
A.8. | Skidanje zidnih pločica u prostorijama kupaona do visine od 2m. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 45.65 |  | 0
A.9. | Uklanjanje pregradnih zidova oko tuš kabina debljine d=10cm i visine H=210cm. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 10.71 |  | 0
A.10. | Uklanjanje pregradnog zida od opeke debljine 15cm, visine 3,2m između trenutne prostorije svlačione i kupaonice, zajedno sa drvenim okvirom vrata. Stavka uključuje sav rad, materijal i stroj potrebni za potpuno dovršenje stavke, kao i odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 24.192 |  | 0
A.11. | Demontaža postojećih rebrastih radijatorasa oko 20rebara, te ponovna montaža nakon postavljanja pločica na zid. Obračun prema komadu. | kom | 2 |  | 0
A.12. | Otucanje unutarnje žbuke sa zidova prema potrebi. Odvoz na deponiju. | m2 | 15 |  | 0
A | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
B | ZIDARSKI RADOVI
B.1. | Šlicanje zidova i krpanje šliceva nakon ugradnje instalacija vode, kanalizacije i struje cementnim mortom. Obračun po mI | m | 10 |  | 0
B.2. | Dobava materijala i strojno žbukanje zidova od opeke po potrebi, produžnom žbukom kao VC40. Žbuku izvesti ukupne debljine do 2 cm. Ožbukana površina zida mora biti vertikalna, ravna i zaglađena. | m2 | 5 |  | 0
B.3. | Dobava materijala i izvedba slojeva poda do armiranobetonske ploče. Na pripremljenu arm. betonsku stropnu ploču postaviti elastificirani polistiren 2cm, razdjelnu Pe foliju 0,025cm i cementni estrih mikroarmiran i dilatiran u polju, u sloju debljine 6cm. Estrih u padu prema podnim sifonima. Obračun po m2 izvedenog sloja | m2 | 19.845 |  | 0
B | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
C | HIDRO IZOLATERSKI RADOVI
C.1. | Nanošenje bitumenske hidroizolacije na podnu armiranobetonsku ploču. Obračun po m2 | m2 | 39.69 |  | 0
C | HIDRO IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
D | PARKETARSKI RADOVI
D.1. | Dobava i postava klasičnog hrastovog parketa u prostoru informatičke učionice extra klase d=21 mm. Parket po izboru investitora (korisnika) i odobrenju nadzorne službe. Sav materijal, pomoćni materijal i rad moraju u svemu odgovarati propisima, standardima i tehničkim uvjetima.Parket se lijepi na ravnu suhu, glatku i očišćenu podlogu. Parket mora 1 do 2 cm biti udaljen od zida. Završne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila na mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prijanjati za podlogu i ne smiju škripati. Obračun po m2. | m2 | 43.659 |  | 0
D.2. | Brušenje i lakiranje novog hrastovog parketa. U cijenu uključeno grubo i fino brušenje, trokratni prijemaz trokomponentnim lakom (original ili jednakovrijedno). Nakon drugog lakiranja pod brusiti, otprašiti i završno lakirati (treći premaz) te polirati. Treba paziti da se prije lakiranja dobro očisti prašina. Završni sloj treba biti potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehurića i tragova kista. Obračun po m2. | m2 | 43.659 |  | 0
D.3. | Dobava i postava novih kutnih hrastovih lajsni, dimenzija 30/20. Lajsne moraju prije postavljanja biti odobrene od strane investitora, korisnika i stručnog nadzora. Kutne profilirane drvene letvice izvode se od istog drveta kao što je i parket. U cijenu uključena doprema i sav horizontalni i vertikalni transport. Obračun po m'. | m' | 30 |  | 0
D | PARKETARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
E | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
E.1. | Gletanje i bojenje žbukanih zidova u prostoru svlačionica i informatičke učionice vodenim disperzivnim bojama u tonu po izboru korisnika. Zidovi se gletaju i bojaju od kote 205 i 220cm od kote gotovog poda do stropa (340cm). Zidove gletati i kitati te višekratno nanositi boju dok se ne postigne gladak zid i jednolični nanos boje.
| GLETANJE | m2 | 90 |  | 0
| BOJANJE | m2 | 90 |  | 0
E.2. | Gletanje i bojenje žbukanih stropova svlačionica i informatičke učionice. Stropove bojiti disperzivnim bojama u tonu po izboru korisnika, višekratno sa svim predradnjama, do potpunog i jednoličnog pokrivanja bojom. Visina stropa 340cm.
| GLETANJE | m2 | 50 |  | 0
| BOJANJE | m2 | 50 |  | 0
E | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
F | REŽIJSKI RADOVI
F.1. | Zaštita svih obloga Pe folijom visine do 2,5m. Obračun po m2 | m2 | 150 |  | 0
F.2. | Završno čišćenje prije primopredaje okoliša zgrade i unutarnjih prostorija zgrade korisniku. Obračun po m2. | m2 | 150 |  | 0
F.3. | Manji prateći radovi koji se izvode po nalogu nadzornog inženjera i evidentiraju se u građevinski dnevnik.
Obračun po satu
| VKV | sat | 25 |  | 0
| KV | sat | 25 |  | 0
| NKV | sat | 25 |  | 0
F | REŽIJSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
C | HIDRO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
D | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
F | REŽIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0